现场质量检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-04-29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、张宝国、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场存在质量问题 |  |  |
| 检查记录： 质量方面： - 1、关于山上场平以及防水措施本周复查已落实整改完成。 - 关于资料报验，必须与施工同步，不得拖延。 - 山下螺旋桩抗压试验必须在5月6日前完成。 - 5、山下螺旋桩浮土位置自检不合格的要求施工方及时补救，避免影响后续施工。 |  |  |  |

编号：

现场安全检查记录表

| 工程名称 | 隆化步古沟镇20MW光伏发电项目 | 检查时间 | 2015-04-29 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中能和信隆化县太阳能发电有限公司 | 负责人 | 张金辉 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 负责人 | 黄泽桐 |
| 总包单位 | 中康建设管理股份有限公司 | 负责人 | 陈世柱 |
| 参加人员 | 杨帆、张金辉、黄泽桐、赵毅、陈世柱、杜传义、李其波 |  |  |
| 检查项目 | 现场安全及整改 |  |  |
| - 检查记录： - 现场安全： - 1、关于山上场平，为预防雨水对山地部分的冲刷，总包单位对山地部分应及时进行处理，防止因雨水造成水土流失发生危险，如未及时处理，发生损失由贵单位负责。 - 2、通往山上的安全警示牌至今未落实，要求本周内立即落实完成，负责予以罚款处理。 |  |  |  |

编号：