安全专题会议纪要

工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目

编号：AQJY-004

签发：

| 会议地点 |  | 项目部办公室 | 会议时间 |  | 2017年04月25日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主持人 |  | 王照东 |  |  |  |  |
| 会议主题： 关于施工中安全事宜 |  |  |  |  |  |  |
| 会议内容： 常州正衡监理： - 1.施工过程一定按照设计规范作业要求进行安全文明施工； - 2.施工现场新进人员需做安全培训，施工过程中必须按安全文明施工； - 3.做好临舍安全供电、用电管理，避免事故发生； - 4.现场杜绝违章指挥和违章作业，吊车安排专职人员指挥，并且吊装作业及机械施工时，做好安全保障措施，无关人员不得靠近； - 5.进入施工现场后要遵章守纪，做好个人劳动安全防护； - 6.非特种作业人员不得进行特种作业； - 7.施工作业人员要对门式脚手架和人字梯做好安全防护措施； - 8.进入施工现场，管理人员、施工人员必须正确佩戴安全帽，高处作业必须系好安全带。 - 9.安全防护设施，任何人不得随意拆改，穿、钻、翻越防护设施，违者罚款100元。 - 10.检查出的问题，必须以文字方式管理，做到以人为本、安全第一，在确保安全的提前下，按质完成任务 金源光伏电力： - 吊运设备、材料时，严格按照安全规范施工，要保持安全距离； - 施工现场严禁吸烟； - 现场施工人员必须佩戴安全帽，高处作业必须系安全带； - 进场设备、材料在卸货时，指定固定的堆放场所，禁止在马路上卸货、堆放材料； - 施工过程中施工人员要注意行驶车辆，保护好自身安全； - 做好安全文明施工标语，安全警示牌。 贵州电建： 吴总： - 1.对于以上监理、业主提出的要求，会立刻做出安排措施； - 2.进场的所有材料设备，会进行全程监督； - 3.施工现场严禁打架斗殴和酗酒闹事； - 4.脚手架作业时，必须经三验收合格后，方可使用；脚手架作业时必须系好安全带、戴好安全帽。 - 5.非本工地人员不经安全组批准不准在工地留宿。 |  |  |  |  |  |  |
| 主送单位 | 中国电建集团贵州工程公司 |  |  |  |  |  |
| 抄送单位 | 通榆县金源光伏电力有限公司 |  |  |  |  |  |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |  | 发文时间 |  | 2017年04月25日 |

注：本表一式 3 份，监理项目部填报，建设单位、监理单位、承包单位各 1 份。