质量/安全活动记录

工程名称：林州市旭岗新能源科技有限公司

东岗镇20MWp地面分布式光伏项目          编号：GFDZJBM12-01

| 活动时间 |  | 2016.10.10 |
| --- | --- | --- |
| 活动地点 |  | 临建办公室和升压站施工现场及道路 |
| 主持人 |  | 秦帮学 |
| 内容： 今日由我方组织质量、安全大检查，参加单位及参加人员有： 业主单位：林州市旭岗新能源科技有限公司 参加人员：张经理，谷工，李工 施工单位：中国核工业二三建设有限公司 参加人员：王经理 我方单位：常州正衡电力工程监理有限公司 我方人员：秦帮学、赵斐贤 检查开始，由我方发放检查路线表，然后由秦工带领参加人员按检查路线进行检查；在检查中，业主李工提出，对从发电机到储水罐的电机电线要有保护，防止被挤压破损；搅拌机虽有漏电保护装置，但仍需要接地；在升压站西北角，谷工指出，对已开挖回填过一次的地方重新开挖、回填并夯实；张经理对现场施工人员佩戴安全帽和挡土墙基础施工给予了充分肯定，并指出施工警示牌要张贴到位，临建板房与地面接触部分有缝隙，要密封好，防止雨水渗入和冬季冷风进入。 秦工提出，对挡土墙基础两侧进行加固，以防止塌方。 王经理表示，对所查出的问题近日会进行一一整改。 |  |  |
| 参加人（签字） | 业主单位：张志刚，谷雪强，李乔 施工单位：王辉 监理单位：秦帮学，赵斐贤 |  |