质量**/**安全活动记录

工程名称：森源禹州梨园沟120MWp光伏发电项目送出输变电工程 编号：025

|  |  |
| --- | --- |
| 活动时间 | 2017.09.13上午 |
| 活动地点 | 梨园沟120MWp光伏发电项目部会议室 |
| 主持（交底）人 | 芮金连 |
| 内容：升压站李小忘：1. 东大门安装；
2. 排水井消缺；
3. 排水沟抹面；
4. 水井消缺完成；
5. 电缆沟底部找平；
6. 防火墙钢爬梯安装；
7. 展示区路灯安装；
8. 光控箱安装；
9. 东大门外道路消缺完成；
10. 其他土建消缺；
11. 35KV开关柜下线电缆连接；

其他电气消缺。35kV汇集线路庄玉玺:1. C5、D6、D7、D9立塔；
2. C1-C5挂线；
3. C1、D1、E1、D10、F9下塔电缆。
 |
| 参加人（签字） |  |

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。