质量/安全活动记录

工程名称：森源禹州梨园沟120MWp光伏发电项目送出输变电工程            编号：027

| 活动时间 | 2017.09.27上午 |
| --- | --- |
| 活动地点 | 梨园沟120MWp光伏发电项目部会议室 |
| 主持（交底）人 | 芮金连 |
| 内容： 升压站李小忘： - 排水沟抹面完成； - 护坡抹面消缺完成； - 站区投光灯安装完成； - 其他土建消缺； - 35KV开关柜电气一次消缺； - 35KV开关柜电气二次消缺； - 其他电气消缺。 35kV汇集线路庄玉玺: - D4-D10架线完成； - C5-C8架线牵引绳展放； - C9组塔；C11组片； - C11下塔电缆沟开挖。 |  |
| 参加人（签字） |  |

注  本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。