质量**/**安全活动记录

工程名称：森源禹州梨园沟120MWp光伏发电项目送出输变电工程 编号：028

|  |  |
| --- | --- |
| 活动时间 | 2017.10.04上午 |
| 活动地点 | 梨园沟120MWp光伏发电项目部会议室 |
| 主持（交底）人 | 芮金连 |
| 内容：升压站李小忘：1. 电缆沟盖板消缺；
2. 路面裂缝消缺；
3. 广场灯接地；
4. 其他土建消缺；
5. 电气消缺；

资料报审；35kV汇集线路庄玉玺:1. C9组塔、C10组塔、C11立塔；
2. C5-C8牵引绳展放；
3. C11电缆沟开挖。
 |
| 参加人（签字） |  |

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。