质量**/**安全活动记录

工程名称：森源禹州梨园沟120MWp光伏发电项目送出输变电工程 编号：028

|  |  |
| --- | --- |
| 活动时间 | 2017.10.04上午 |
| 活动地点 | 梨园沟120MWp光伏发电项目部会议室 |
| 主持（交底）人 | 芮金连 |
| 内容：  升压站李小忘：   1. 电缆沟盖板消缺； 2. 路面裂缝消缺； 3. 广场灯接地； 4. 其他土建消缺； 5. 电气消缺；   资料报审；  35kV汇集线路庄玉玺:   1. C9组塔、C10组塔、C11立塔； 2. C5-C8牵引绳展放； 3. C11电缆沟开挖。 | |
| 参加人（签字） |  |

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。