安 全 会 议 纪 要

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目 编号：HNLR-SJ-AQHY-001

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | | 海口 | 会议时间 | | 2023.05.26 | |
| 会议主持人 | | 许桐峰 | | | | |
| 会议主题：  月安全例会 | | | | | | |
| 本次会议内容：  **一、5月份安全环保指标完成情况：**  5月份，项目部未发生轻伤及以上人身事故，未发生一般及以上设备损坏事故，未发生交通安全事故，未发生火灾事故，未发生一类障碍，未发生网络安全事件、未发生集体食物中毒事故。  **二、安全环保管理动态：**  1.上级单位、行业及公司下发规章制度、通知、通报的贯彻执行情况：  认真学习公司下发的各类安全简报、事故通报，举一反三，吸取事故教训，总结经验防范未然。组织施工单位利用周例会时间进行安全学习，规范现场安全管理。  2.反违章检查发现的问题：  施工单位现场有临时电源不符合规范，责令施工单位立即整改。施工队伍有个别人员存在习惯性违章现象，现场及时纠正并组织培训，告知施工单位加强安全管理，如重复发生给予经济处罚  3.环保情况：  进入夏季施工期，加强施工现场防暑降温措施，确保施工质量及人员安全。  4.劳保用品发放、使用情况和施工单位劳保配备情况：  项目部人员劳保用品及时发放领用，现场施工人员劳动保护用品配置齐全。  5.安全设备设施和绝缘工器具完备完善检验情况：  确保每天对施工现场进行必要巡视，不定期抽查现场的安全管理情况；对施工、设计中存在安全隐患的地方进行重新设计、审定，确保最终达到标准要求。施工现场个别安全设施破损，已告知施工单位及时修复。  6.安全培训情况：  对宁波联兴能源科技有限公司项目部组织培训、优得新能源科技（宁波）有限公司运维项目部组织培训，施工人员均经过安全教育培训，考试合格方准进入现场工作，组织进行安全技术交底、全员安规考试。  **三、本月安全管理工作完成情况：**  1.现场三措两案审核情况：  各施工单位编制的安全组织措施、技术措施、安全措施、施工作业方案、事故应急预案已经报监理部审批完毕，并在工作中执行  2.监理单位现场管理情况：  现场安全文明施工隐患整改通知单下发的情况、违章查处以及考核情况、危大工程旁站执行情况。  3、外委安全管理工作完成情况：  全力做好夏季安全生产工作，防范季节性事故为重点，扎实做好防暑降温工作，确保项目安全生产稳定。  **四、下月安全管理重点工作：**  1.处理工程遗留缺陷。  2.督促各项目部整理编制3MW并网资料，移交项目部统一存档。  3.加快推进工程施工，以及并网投产工作。  4.对不符合安全文明生产标准化的地方进行审核，确保最终达到安全文明生产标准化要求。  5.做好防暑降温工作，并将公司下发的防暑降温用品及时送到每个员工的手中。各施工单位新进入现场人员必须培训考试合格后上岗。  6.做好安全月宣传落实工作。  7.施工方每月需至少进行一次事故应急演练。  8.现场配电箱使用后需在离开时妥善保管开关工具。  9.现场施工人员施工时需将安全帽、反光背心、安全绳等安全施工用具穿戴齐全。 | | | | | | |
| 主送单位 | 海南联瑞（联生）新能源有限公司 | | | | | |
| 抄送单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | | | | | |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | | 发文时间 | | 2023.05.26 |

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。