**会 议 纪 要**

**工程名称：**海南联生分布式光伏发电项目  **编号：**HNLS-SJ-AQHY-002

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 国电项目部 | 会议时间 | 2023.06.26 |
| 会议主持人 | 许桐峰 |
| 会议主题：月安全例会 |
| 本次会议内容：**一、6月份安全环保指标完成情况：**6月份，项目部未发生轻伤及以上人身事故，未发生一般及以上设备损坏事故，未发生交通安全事故，未发生火灾事故，未发生一类障碍，未发生网络安全事件、未发生集体食物中毒事故。**二、安全环保管理动态：**1.上级单位、行业及公司下发规章制度、通知、通报的贯彻执行情况：认真学习公司下发的各类安全简报、事故通报，举一反三，吸取事故教训，总结经验防范未然。组织施工单位利用周例会时间进行安全学习，规范现场安全管理。2.反违章检查发现的问题：施工单位现场有临时电源不符合规范，责令施工单位立即整改。施工队伍有个别人员存在习惯性违章现象，现场及时纠正并组织培训，告知施工单位加强安全管理，如重复发生给予经济处罚。3.环保情况：进入夏季施工期，加强施工现场防暑降温措施，确保施工质量及人员安全。4.劳保用品发放、使用情况和施工单位劳保配备情况：项目部人员劳保用品及时发放领用，现场施工人员劳动保护用品配置齐全。5.安全设备设施和绝缘工器具完备完善检验情况：确保每天对施工现场进行必要巡视，不定期抽查现场的安全管理情况；对施工、设计中存在安全隐患的地方进行重新设计、审定，确保最终达到标准要求。施工现场个别安全设施破损，已告知施工单位及时修复。6.安全培训情况： 对宁波联兴能源科技有限公司项目部组织培训、优得新能源科技（宁波）有限公司运维项目部组织培训，施工人员均经过安全教育培训，考试合格方准进入现场工作，组织进行安全技术交底、全员安规考试。**三、本月安全管理工作完成情况：**1.现场三措两案审核情况：各施工单位编制的安全组织措施、技术措施、安全措施、施工作业方案、事故应急预案已经报监理部审批完毕，并在工作中执行。2.监理单位现场管理情况：现场安全文明施工隐患整改通知单下发的情况、违章查处以及考核情况、危大工程旁站执行情况。3、外委安全管理工作完成情况：**四、下月安全管理重点工作：**1.处理工程遗留缺陷。2.督促各项目部整理编制3MW并网资料，移交项目部统一存档。3.加快推进工程施工，以及并网投产工作。4.对不符合安全文明生产标准化的地方进行审核，确保最终达到安全文明生产标准化要求。5.做好防暑降温工作，并将公司下发的防暑降温用品及时送到每个员工的手中。各施工单位新进入现场人员必须培训考试合格后上岗。6.施工方每月需至少进行一次事故应急演练。7.现场配电箱使用后需在离开时妥善保管开关工具。8.现场施工人员施工时需将安全帽、反光背心、安全绳等安全施工用具穿戴齐全。9.施工方下月需进行高处作业坠落事故应急演练。10.现场施工人员穿戴的安全器具必须在保质期内，质量达到使用标准。 |
| 主送单位 | 海南联瑞（联生）新能源有限公司 |
| 抄送单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 发文时间 | 2023.06.26 |

**注：**会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。