安全监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:XBFD-DDJL-AQJC-001

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023年7月07日 | 检查地点 | 施工现场、料库 |
| 检查类型 | □巡视 定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 - 安全体系及实施检查 - 现场安全文明控制 - 现场安全文明管理 - 施工现场安全状况 |  |  |
| 存在问题 | 料库标识牌、消防灭火器材未落实到位。 |  |  |
| 整改要求 | 要求施工单位立即落实上述问题并加强对施工现场、料库的安全文明管理。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |