安全监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:XBFD-DDJL-AQJC-002

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023年7月14日 | 检查地点 | 料库 |
| 检查类型 | □巡视 定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 - 安全体系及实施检查 - 现场安全文明控制 - 现场安全文明管理 - 施工现场安全状况 |  |  |
| 存在问题 | - 二级配电箱缺少检查记录； - 二级配电箱缺少警示标识牌、缺少责任人； - 缺少库管员岗位责任牌； - 料库存在脏、乱、差形象。 |  |  |
| 整改要求 | 要求施工单位立即落实上述问题并加强对料库的安全文明施工管理力度。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |