# 安 全 检 查 记 录 表

检查类型：定期安全检查                                                  编号：ZHJL-0010

| 单位名称 | 中亚电力建设集团 有限公司 | 工程名称 | 晶盛宜城武当湖19.9MWp渔光互补光伏发电 | 检查时间 | 2016年5月15日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 | 项目部 |  |  |  |  |
| 检查项目 或 部 位 | 现场施工安全 |  |  |  |  |
| 参加检查 人 员 | 项目部：邢发成、张鑫鑫、陈健、顾彬、刘叔军；监理：李维军、王照东、李承喜 |  |  |  |  |
| 检查记录： 1.光伏区域，水上作业人员，未穿救生衣；安全帽佩戴不正确。 2.组件搬运未采取2人抬运方式，单人背背方式； 3.浮筒船有浮桶漏水情况； |  |  |  |  |  |
| 检查结论及复查意见： - 光伏区作业人员正确穿戴救生衣；正确佩戴安全帽。 - 组件2人抬运； - 漏水的浮桶立即更换 以上问题当场由现场负责人当场整改完毕。 检查负责人：邢发成 复查人：王照东 复查日期：2016.5.15 |  |  |  |  |  |

填表人：李维军