# 安 全 检 查 记 录 表

检查类型：定期安全检查                                                  编号：ZHJL-003

| 单位名称 | 中亚电力建设集团 有限公司 | 工程名称 | 晶盛宜城武当湖19.9MWp渔光互补光伏发电 | 检查时间 | 2016年3月7日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 | 项目部 |  |  |  |  |
| 检查项目 或 部 位 | 现场施工安全 |  |  |  |  |
| 参加检查 人 员 | 项目部：邢发成、顾斌、仁少佳；监理：李维军、王照东、黄永革、冯辉 |  |  |  |  |
| 检查记录： 1.管理区临时用电插座接线未用插头； 2.光伏区管桩运输车辆多，指挥人员少，起吊作业未设置警戒线； 3.现场有施工人员未正确佩戴安全帽； 4.支架安装仍有个别施工人员不佩戴安全带； |  |  |  |  |  |
| 检查结论及复查意见： - 未使用插头的，停止作业； - 增加指挥人员，带红袖标指挥运输车辆； - 吊装区域专人指挥负责，设置警示标志； - 安全帽、安全带正确佩戴； 以上问题当场由现场负责人整改完毕。 检查负责人：邢发成 复查人：王照东 复查日期：2016.3.7 |  |  |  |  |  |

填表人：冯辉