# 安 全 检 查 记 录 表

检查类型：定期安全检查                                                  编号：ZHJL-006

| 单位名称 | 中亚电力建设集团 有限公司 | 工程名称 | 晶盛宜城武当湖19.9MWp渔光互补光伏发电 | 检查时间 | 2016年3月28日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 | 项目部 |  |  |  |  |
| 检查项目 或 部 位 | 现场施工安全 |  |  |  |  |
| 参加检查 人 员 | 项目部：邢发成、张志龙、陈健、仁少佳、薛泳、余志强、顾斌、张鑫鑫；监理：李维军、王照东 |  |  |  |  |
| 检查记录： 1.管理区插座用电未使用插头； 2.管理区移动脚手架安装不牢； 3.光伏区型材加工未佩戴防护眼镜； 4.光伏区组件放置不符合规范要求； |  |  |  |  |  |
| 检查结论及复查意见： - 插座用电停止作业，更换插头后，作业； - 移动脚手架固定检查合格后，方可作业； - 佩戴防护眼镜； - 组件按要求放置； 以上问题当场由现场负责人当场整改完毕。 检查负责人：邢发成 复查人：王照东 复查日期：2016.3.28 |  |  |  |  |  |

填表人：李维军