# 安 全 检 查 记 录 表

检查类型：定期安全检查                                                  编号：ZHJL-009

| 单位名称 | 中亚电力建设集团 有限公司 | 工程名称 | 晶盛宜城武当湖19.9MWp渔光互补光伏发电 | 检查时间 | 2016年4月25日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查单位 | 项目部 |  |  |  |  |
| 检查项目 或 部 位 | 现场施工安全 |  |  |  |  |
| 参加检查 人 员 | 项目部：邢发成、张鑫鑫、陈健、李辉、王建、黄峻；监理：李维军、王照东、李承喜 |  |  |  |  |
| 检查记录： 1.管理区涂料施工人员未佩戴安全带； 2.光伏区5#区域，水上作业人员，未穿救生衣； 3.35KV配电室卫生较差； 4.低压配电室存放可燃稀释剂； |  |  |  |  |  |
| 检查结论及复查意见： - 光伏区作业人员正确穿戴救生衣； - 涂料施工人员正确佩戴安全帽； - 清理35KV室卫生； - 低压配电室可燃剂搬离； 以上问题当场由现场负责人当场整改完毕。 检查负责人：邢发成 复查人：王照东 复查日期：2016.4.25 |  |  |  |  |  |

填表人：李维军