# 监理检查记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村20兆瓦农光互补项目	编号：  LHJH-CZZH-002

| 施工单位 | 中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司 | 监理单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2016、10、24、9:30 | 检查地点 |  | 光伏区发电单元工程 |
| 检查类型 | □巡视 □定期 □专项 |  |  |  |
| 施工及检查情况简述 | - 检查临时道路、围栏施工情况； - 检查光伏区灌注桩浇筑工作； - 检查开关站的基础施工工作； - 检查施工机械安全施工情况； - 检查施工人员、材料进场情况； - 检查施工进度情况 |  |  |  |
| 存在问题 | - 未进行周计划报验工作； |  |  |  |
| 整改要求 | - 要求进行周计划报验； - 下发《监理工程师通知单》LHJH-001要求整改。 |  |  |  |
| 检查人 | 沈臣友 | 施工项目部 签收人/日期 |  |  |
| 整改情况 | - 已经进行周计划上报。 整改负责人： 日期： 2016 年10月 24日 |  |  |  |
| 复查意见 | 已经积极整改。 复查人： 日期： 2016年 10月 25日 |  |  |  |

注  1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。