监理检查记录表

工程名称：江苏无锡普利司通分布式2.968MW工程监理项目 编号：ZHJL-JCJL01

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | | 江苏苏通电力工程有限公司 | 监理单位 | | 常州正衡电力工程监理有限公司 | |
| 检查时间 | | 2017/3/10 | 检查地点 | | 5期屋面 | |
| 检查类型 | | √ 巡视 □定期 □专项 | | | | |
| 施工及检查情况简述 | | 彩钢瓦夹具未完全与彩钢瓦贴合卡牢固。 | | | | |
| 存在问题 | 彩钢瓦夹具未完全与彩钢瓦贴合卡牢固，恶劣条件下可能脱落。 | | | | |
| 整改要求 | | 彩钢瓦与夹具安装牢固。 | | | | |
| 检查人 | | 张军枫 | | 施工项目部  签收人/日期 | |  |
| 整改情况 | | 整改负责人： 日期 | | | | |
| 复查意见 | | 复查人： 日期 | | | | |