监理检查记录表

工程名称：新建晋城市泽州县南村镇环秀村光伏发电项目（二期20MWp） 编号：ZZSD-02-CZZH-JCB-012

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 江苏卓越新能建设有限公司 | 监理单位 | 常州正衡 |
| 检查时间 | 2017年12月21日至2018年01月15日 | 检查地点 | 环秀 |
| 检查类型 | 🗹巡视 -□定期 □专项 |
| 施工及检查情况简述 |  本周对环秀施工现场及整条道路进行巡检。针对进入整个现场道路及按装进行了检查，并提出了整改要求 |
| 存在问题 |  由于大雪过后，山上温度低，进入施工区域道路坡度大、道路积雪太厚，车辆无法进入环秀施工区域，施工人员进入坡陡、积雪过后，人员行走容易滑倒； |
| 整改要求 |  为了人员及车辆出入安全，要求清除进入施工区域道路积雪，在保证人员及车辆具备行驶条件下，方可进入施工区域施工；  |
| 检查人 |  刘金堂 | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 |  整改负责人： 日期： |
| 复查意见 |  复查人： 日期： |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。