GFDZJBM14：监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称：中设国联于都60MWp﹙二期40MWp﹚光伏电站项目 编号：014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司： |
| 检查时间 | 2017年10月22日 | 检查地点 | 升压站东侧护坡 |
| 检查类型 | √巡视 □定期 □专项 |
| 施工及检查情况简述 |  经施工现场巡视检查，升压站东侧围拦外护坡施工，挖掘机一台、搅拌机一台、喷浆机一台、钢筋挷扎4人、喷浆人员2人、搅拌机施工人员4人、现场负责人员2人。 |
| 存在问题 | 施工人员没有配戴安全帽。 |
| 整改要求 | 有现场监理人员在施工现场口头通知施工现场负责人员，施工人员进入施工现场必须配戴安全帽并做好施工现场防护安全设施。 |
| 检查人 | 李士中 | 施工项目部签收人/日期 | 刘鹏亮2017.10.22 |
| 整改情况 | 施工人员配戴安全帽，防护设施以安要求整改到位。整改负责人： 刘鹏亮2017.10.23  |
| 复查意见 | 经复查施工现场工作人员基本符合要求。复查人：李士中 日期2017.10.23 |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。