监理安全检查记录

编号：HRFD-AQJC-003

| 工程名称： | 华锐风电大重曲轴1.5兆瓦光伏项目 | 检查日期 | 2018.1.13 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查内容及存在问题： - 木工加工机械未可高接地； - 个别施工人员未系安全带； - 施工人员未穿防护鞋及佩戴防滑手套 |  |  |  |
| 处理意见： - 施工机械与屋面避雷带相连接 - 施工人员进入现场后，安全带不得离身，必须佩戴 - 下发施工人员劳保，防护鞋、防滑手套等 监理工程师： 日期： |  |  |  |
| 复查意见： 监理工程师： 日期： |  |  |  |
| 参加检查单位及人员： 建设单位： 施工单位： 监理单位： |  |  |  |