监理周检查记录表

工程名称：珠海特灵通通讯设备有限公司分布式光伏发电项目                   编号：007

| 施工单位 | 先能电力工程有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2020年9月5日 | 检查地点 | 施工现场、材料场地 |
| 检查类型 | □巡视 定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 本周主要进行屋顶彩钢瓦屋面组件吊装夹具安装主要对以下几点进行检查 - 1、现场安全文明控制 - 2、现场安全文明管理 3、施工现场施工质量状况 |  |  |
| 存在问题 | - 施工现场材料堆放较乱，零配件散落多，屋面垃圾清理不周。 |  |  |
| 整改要求 | 严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天之内进行整改，并让监理复检 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |