监理检查记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）                   编号：JXM13-ZHJL-001

| 施工单位 | 安徽中建富华能源建设有限公司 |  | 监理单位 | 常州正衡电力工程 监理有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2021年06月05日 |  | 检查地点 | 项目现场 |  |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 R专项 |  |  |  |  |
| 施工及检查情况简述 | 光伏区（北区）1标段支架施工 |  |  |  |  |
| 存在问题 | #### 打桩深度普遍不满足设计要求； - 打桩施工工艺存在问题； |  |  |  |  |
| 监理措施 | 要求施工单位立即停止原打桩施工方式，拿出切实可行的施工方法进行施工，确保打桩符合设计要求，此问题已下发监理工作联系单（ZHJL-LXD-002）。 |  |  |  |  |
| 检查人 | 徐存辉 | 施工项目部 签收人/日期 |  |  | 许良杰 |
| 整改情况 | 已按要求整改，并调整施工方法 整改负责人：陈大爽 日期2021年06月07日 |  |  |  |  |
| 复查意见 | 所拿出的施工方法切实可行 复 查 人：徐存辉 日期2021年06月07日 |  |  |  |  |

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项

监理检查记录表

工程名称：钦州康熙岭渔光一体光伏电站（四期）                   编号：JXM13-ZHJL-002

| 施工单位 | 安徽中建富华能源建设有限公司 |  | 监理单位 | 常州正衡电力工程 监理有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2021年06月18日 |  | 检查地点 | 项目现场 |  |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 R专项 |  |  |  |  |
| 施工及检查情况简述 | 光伏区（南区）2标段箱变基础施工 |  |  |  |  |
| 存在问题 | 1、44-45号箱变基础钢筋绑扎过程中，锚固长度不符合相关规范要求及图纸设计 |  |  |  |  |
| 监理措施 | 针对此事，下发监理通知单ZHJL-TZD-004。 |  |  |  |  |
| 检查人 | 徐存辉 | 施工项目部 签收人/日期 |  |  | 张兵 |
| 整改情况 | 已按要求重新绑扎 整改负责人：曹均帅 日期 2021年06月18日 |  |  |  |  |
| 复查意见 | 已按要求整改同意闭环 复 查 人：徐存辉 日期 2021年06月18日 |  |  |  |  |

#### 注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项