**监理检查记录表**

工程名称：亚旭电子科技（江苏）有限公司4600KW分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-JCJL-008

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 苏州淞吴电力科技有限公司 | 监理单位 | | 常州正衡电力工程监理有限公司 | |
| 检查时间 | 2022 年 5 月 10 日 | 检查地点 | | 预制舱 | |
| 检查类型 | □巡视 □定期 ☑ 专项 | | | | |
| 施工及检查情况简述 | 高压电缆终端制作质量检查 | | | | |
| 存在问题 | 施工准备充分，工具、仪表、材料齐全，施工操作规范，终端压接牢固，安装合格 | | | | |
| 整改要求 | cd3306932bd64e81f29e3ef265c902a无 | | | | |
| 检查人 | 刘德文 | | 施工项目部  签收人/日期 | |  |
| 整改情况 | 整改负责人：  日 期: 年 月 日 | | | | |
| 复查意见 | 复查人： 日期: 年 月 日 | | | | |