**监理检查记录**

**工程名称：**淮安中恒99MW风电项目 **编号：**ZHJL-JLJC-004

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 河南森源电气股份有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间 | 2020年4月13日 | 检查地点 | 25号风机 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |
| 施工及检查情况简述 | 25号风机打桩 |
| 存在问题 | 桩机电线皮破损 |
| 整改要求 | 现要求施工单位对电力破损处进行修复，报现场监理进行复验。 |
| 检查人 | 苗守明 | 施工项目部签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |