**监理检查记录**

**工程名称：**淮安中恒99MW风电项目 **编号：**ZHJL-JLJC-006

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 安徽嵩安建设工程有限公司 | 监理单位 | | 常州正衡电力工程监理有限公司 | | |
| 检查时间 | 2020年7月9日 | 检查地点 | | #机位 | | |
| 检查类型 | □巡视 □定期 ☑专项 | | | | | |
| 施工及检查情况简述 | 9#机位基础绑扎钢筋，清理淤泥。 | | | | | |
| 9b434f8f4e07a120a449363149229bc | | | d7d2716206b7b4d4736440a65ae4f29 | | | |
| 存在问题 | 钢筋绑扎中搭接接头未错开。 | | | | | |
| 整改要求 | 现要求施工方按设计要求整改。 | | | | | |
| 检查人 | 梁旭、苗守明、高富海、张良玉、申纪涛、郭飞翔、王秀宾 | | | | 施工项目部  签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 已进行整改符合要求  整改负责人： 日期：2020年7月9日 | | | | | |
| 复查意见 | 符合要求、合格。  复查人： 日期：2020年7月10日 | | | | | |