隐蔽工程直埋电缆台账

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）             编号：

| 序号 | 工程名称 | 电缆区域 | 隐蔽日期 | 验收人 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直埋电缆 | 17#风机-箱变 | 2022.12.09 | 吴思祺、徐耀生 | 合格 |
| 2 | 直埋电缆 | 17#风机-箱变电缆 | 2022.12.09 | 吴思祺、李士中 | 合格 |
| 3 | 直埋电缆 | 14#风机-箱变 | 2022.12.16 | 吴思祺、徐耀生 | 合格 |
| 4 | 直埋电缆 | 13B#风机-箱变 | 2022.12.16 | 吴思祺、徐耀生 | 合格 |
| 5 | 直埋电缆 | 29#风机-箱变电缆 | 2022.12.20 | 吴思祺、李士中 | 合格 |
| 6 | 直埋电缆 | 26#风机塔筒到26#箱变间电缆 | 2023.02.24 | 吴思祺、徐耀生 | 合格 |
| 7 | 直埋电缆 | 24#风机塔筒到24#箱变间电缆 | 2023.03.03 | 吴思祺、徐耀生 | 合格 |
| 8 | 直埋电缆 | 28#风机塔底柜到28#风机箱变 | 2023.03.20 | 吴思祺、李士中 | 合格 |
| 9 | 直埋电缆 | W13#风机塔筒-箱变 | 2023.04.25 | 吴思祺、徐耀生 | 合格 |
| 10 | 直埋电缆 | 25#风机-箱变电缆 | 2023.05.03 | 吴思祺、李士中 | 合格 |
| 11 | 直埋电缆 | X1#风机-箱变电缆 | 2023.05.19 | 李国兵、李士中 | 合格 |
| 12 | 直埋电缆 | W8#风机-箱变 | 2023.05.22 | 吴思祺、李士中 | 合格 |
| 13 | 直埋电缆 | W19B#风机-W19B#箱变 | 2023.08.22 | 吴思祺、徐耀生 | 合格 |
| 14 | 直埋电缆 | W9#风机塔筒-W9#风机箱变 | 2023.08.30 | 吴思祺、徐耀生 | 合格 |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |