隐蔽工程直埋电缆台账

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）             编号：

| 序号 | 工程名称 | 电缆区域 | 隐蔽日期 | 验收人 | 验收结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直埋电缆 | 升压站-集电线路2、3、4回路 | 2022.12.11 | 吴思祺、李士中 | 合格 |
| 2 | 直埋电缆 | 17#风机-集电线路XX2N28塔基 | 2022.12.14 | 吴思祺、李士中 | 合格 |
| 3 | 直埋电缆 | 13B#箱变-17#箱变 | 2022.12.15 | 吴思祺、徐耀生 | 合格 |
| 4 | 直埋电缆 | 30#风机-集电线路4N22#塔基 | 2022.12.17 | 吴思祺、李士中 | 合格 |
| 5 | 直埋电缆 | 25#风机-集电线路4N16#塔基 | 2022.12.21 | 吴思祺、李士中 | 合格 |
| 6 | 直埋电缆 | 29#风机-集电线路4N20#塔基 | 2022.12.25 | 吴思祺、李士中 | 合格 |
| 7 | 直埋电缆 | 14#风机-集电线路AN27#塔基 | 2022.12.28 | 吴思祺、徐耀生 | 合格 |
| 8 | 直埋电缆 | W26#风机-集电线路3N1#塔基 | 2022.12.31 | 吴思祺、李士中 | 合格 |
| 9 | 直埋电缆 | 集电线路AN22-AN23塔基 | 2023.02.22 | 吴思祺、黎建光 | 合格 |
| 10 | 直埋电缆 | 集电线路AN3-AN4#塔基 | 2023.02.24 | 吴思祺、李士中 | 合格 |
| 11 | 直埋电缆 | 24#风机箱变-集电线路3N3#塔基 | 2023.02.27 | 吴思祺、李士中 | 合格 |
| 12 | 直埋电缆 | 集电线路2回路-22#风机 | 2023.04.06 | 吴思祺、李士中 | 合格 |
| 13 | 直埋电缆 | 27#风机箱变-集电线路44#塔基 | 2023.04.10 | 吴思祺、李士中 | 合格 |
| 14 | 直埋电缆 | W13#风机箱变-集电线路AN29#塔基 | 2023.04.16 | 吴思祺、黎建光 | 合格 |
| 15 | 直埋电缆 | 25#风机-集电线路4N4#塔基 | 2023.05.07 | 刘威、李士中 | 合格 |
| 16 | 直埋电缆 | 集电线路1N2+1-1N2+2塔基 | 2023.08.14 | 刘威、徐耀生 | 合格 |
| 17 | 直埋电缆 | W19B箱变AN32塔基35KV电缆 | 2023.08.23 | 吴思祺、徐耀生 | 合格 |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |