风机箱变接地测量台账

工程名称：赞皇40万千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）        第   1  页

| 序号 | 名称 | 分项工程名称 | 验收结果 | 验收时间 | 验收人 | 记录人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W27# | 接地网 | 合格 | 2022.08.25 | 张建忠 | 赵 |  |
| 2 | W8# | 接地网 | 合格 | 2022.08.25 | 张建忠 | 赵 |  |
| 3 | W23# | 接地网 | 合格 | 2022.08.31 | 张建忠 | 赵 |  |
| 4 | W17# | 接地网 | 合格 | 2022.09.28 | 张建忠 | 赵 |  |
| 5 | W13B# | 接地网 | 合格 | 2022.09.30 | 张建忠 | 赵 |  |
| 6 | W26# | 接地网 | 合格 | 2022.10.06 | 周飞 | 赵 |  |
| 7 | 29# | 接地网 | 合格 | 2022.12.23 | 李士中 | 赵 |  |
| 8 | 30# | 接地网 | 合格 | 2022.12.24 | 李士中 | 赵 |  |
| 9 | 28# | 接地网 | 合格 | 2023.01.04 | 李士中 | 赵 |  |
| 10 | 20# | 接地网 | 合格 | 2023.01.11 | 李士中 | 赵 |  |
| 11 | 21# | 接地网 | 合格 | 2023.01.11 | 李士中 | 赵 |  |
| 12 | 14# | 接地网 | 合格 | 2023.01.04 | 李士中 | 赵 |  |
| 13 | 24# | 接地网 | 合格 | 2023.03.03 | 李士中 | 赵 |  |
| 14 | 22# | 接地网 | 合格 | 2023.04.02 | 李士中 | 赵 |  |
| 15 | 13# | 接地网 | 合格 | 2023.04.28 | 李士中 | 赵 |  |
| 16 | W25# | 接地网 | 合格 | 2023.05.11 | 李士中 | 赵 |  |
| 17 | X1# | 接地网 | 合格 | 2023.03.10 | 徐耀生 | 赵 |  |
| 18 | W9# | 接地网 | 合格 | 2023.04.10 | 徐耀生 | 赵 |  |
| 19 | W19B# | 接地网 | 合格 | 2023.06.13 | 徐耀生 | 赵 |  |
| 20 | X8# | 接地网 | 合格 | 2023.08.06 | 徐耀生 | 赵 |  |