监理检查记录表

工程名称:山东百特电器有限公司0.5MW屋顶分布式光伏发电项目

编号：CZZH-JCJL-001

| 施工单位 | 浙江钱江电力有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2022.09.16 | 检查地点 | 屋面 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | 对电缆桥架进行检查发现存在问题 |  |  |
| 电缆桥架转弯处不符合规范，需成品弯头。整改要求 | - 要求施工单位需对电缆桥架转弯头重新安装 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |
| 整改情况施工项目部 签收人/日期 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |