监理检查记录表

工程名称:阜阳金马鞋业有限公司0.22MW分布式光伏发电项目

编号：CZZH-JCJL-001

| 施工单位 | 安徽乾坤电力工程有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2022.11.18 | 检查地点 | 屋面 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | 对屋面瓦棱进行检查发现存在问题 |  |  |
| 屋面瓦棱处存在锈蚀痕迹。整改要求 | - 要求施工单位对屋面瓦棱处的锈蚀进行除锈工作。 |  |  |
| 检查人 |  |  |  |
| 整改情况施工项目部 签收人/日期 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |