监理检查记录表

工程名称：安装建设2MW屋顶分布式光伏发电项目           编号：ZHJL-HQJC-001

| 施工单位 | 湖州强力电力科技有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2022.08.31 | 检查地点 | 喜宝鞋厂现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | 本周主要进行厂房屋面防腐和已经做过防腐屋面的导轨、夹具安装，对现场进行以下几点检查 - 1、导轨、夹具安装质量状况 - 2、现场安全文明控制 - 3、现场安全文明管理 |  |  |
| 存在问题 | 因天气温度过高，屋顶部分施工人员穿着不符合规定，未正确佩戴劳保用品。 |  |  |
| 整改要求 | 要求现场负责人立即整改,着工装后方可继续施工。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |