监理检查记录表

工程名称：海南联瑞分布式光伏发电项目                  编号：HNLR-SJ-JC-017

| 施工单位 | 宁波联兴能源科技有限公司 | 监理单位 |  | 常州正衡电力工程监理有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.07.06 | 检查地点 |  | 海口市东山镇 |  |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |  |  |
| 施工及检查情况简述 | 海南联瑞分布式光伏发电项目监理项目部人员在海口现场检查 过程中发现现场存在施工问题 |  |  |  |  |
| 存在问题 | - 现场施工垃圾清理不透彻。 - 有树木对组件存在遮挡。 - 基础保护帽未做。 - 接地不符合设计要求（需两点接地）。 |  |  |  |  |
| 整改要求 | - 将现场滞留的施工垃圾清理干净，做到完工场地清。 - 将对组件存在遮挡的树木进行修剪。 - 尽快做好支架基础的保护帽，防止农户家中漏水。 - 需按照设计要求增加一处接地。 |  |  |  |  |
| 检查人 | 严卫忠 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期 |  |  |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期 |  |  |  |  |

注：  1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。