**平行检验记录表**

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（五期）项目

 编号:SGXM-

|  |  |
| --- | --- |
| 检验对象分类 | 🞎设备 🗹材料　 🞎工序 |
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 |  | 设备型号规格 |  |
| 生产厂家 |  | 安装位置 |  |
| 材料 | 材料名称 |  交流电缆 | 材料型号规格 | 185、240、95、70 |
| 生产厂家 | 江苏长峰电缆有限公司 | 使用部位 | 屋面光伏区 |
| 工序 | 工序名称 |  | 实施单位 |  |
| 其他 |  |
| 序号 | 检 验 项 目 | 质量标准 | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 规格型号 | 设计图纸要求 | 合格 |  |
| 2 | 尺寸 | 设计图纸要求 | 合格 |  |
| 3 | 外观 | 完好 | 无损坏、变形 |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |   |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 检验结论 |  |
| 检验仪器及编号 |  钢卷尺 游标卡尺  |
| 检验人员 |  | 检验日期 |  年 月 日 |