**平行检验记录表**

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（五期）项目

编号:SGXM-

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验对象分类 | | | | 🞎设备 🗹材料　 🞎工序 | | | |
| 检验对象基本信息 | 设备 | | 设备名称 |  | 设备型号规格 |  | |
| 生产厂家 |  | 安装位置 |  | |
| 材料 | | 材料名称 | 电缆终端（个） | 材料型号规格 | 户内冷缩电缆终端，与ZRC-YJLHV22-8.7/15kV-3\*240mm²配套 | |
| 生产厂家 | 长缆电工湖南销售有限公司 | 使用部位 | 屋面光伏区 | |
| 工序 | | 工序名称 |  | 实施单位 |  | |
| 其他 |  | | | |
| 序号 | 检 验 项 目 | | | 质量标准 | 质量检验结果 | | 备 注 |
| 1 | 规格型号 | | | 设计图纸要求 | 合格 | |  |
| 2 | 尺寸 | | | 设计图纸要求 | 合格 | |  |
| 3 | 外观 | | | 完好 | 无损坏、变形 | |  |
| 4 |  | | |  |  | |  |
| 5 |  | | |  |  | |  |
| 6 |  | | |  |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  |
| 检验结论 | | | |  | | | |
| 检验仪器及编号 | | | | 钢卷尺 游标卡尺 | | | |
| 检验人员 | |  | | 检验日期 | 年 月 日 | | |