监理检查记录表

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）   编号：ZJFY-ZHJL-JC-008

浙江泛洋特种装配设备有限公司综合智慧能源项目

| 施工单位 | 平高集团有限公司 | 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.08.25 | 检查地点 | 项目现场 |
| 检查类型 | □巡视 ☑定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | 本周主要进行储能电站桥架安装、电缆敷设，主要对现场进行以下几点检查 - 1、桥架安装、电缆敷设施工 - 2、现场安全文明控制 - 3、现场安全文明管理 4、施工现场施工质量状况 |  |  |
| 存在问题 | 个别施工人员未按要求佩戴安全防护用品； |  |  |
| 整改要求 | 加强安全教育，提高安全意识； |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |