监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:XBFD-DDJL-JC-009

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.7.12 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 1#班组（能子新村），施工人员5人，管理人员2人。 - 施工内容：组件安装、拉杆安装。 - 2#班组（城厢镇红塘），施工人员5人，管理人员2人 - 施工内容：立柱安装、支架安装。 |  |  |
| 存在问题 | - 1、1#班组组件安装存在平整度误差较大的情况存在（已现场督促整改）； - 2、2#班组支架安装存在螺栓缺少垫片、螺栓未按设计图纸要求使用等情况存在（已现场要求整改）。 |  |  |
| 整改要求 | 对支架安装存在缺少弹垫、垫片的已现场要求整改。对螺栓未按设计图纸要求使用情况的，已现场要求整改，并要求施工单位必需严格按照设计图纸要求进行施工，待整改合格后及时报验。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |