监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:XBFD-DDJL-JC-016

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.7.18 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 质量： - 巡视检查城厢镇红塘村台风后现场影响情况，经巡视检查暂未发现螺栓松动等情况； - 巡视仓库立柱焊接情况； - 组织组件厂家对组件运输、搬运、安装等进行技术交底。 - 安全： - 1、因台风影响，要求施工单位加大各施工点巡检力度，做好相关防护工作。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查仓库立柱焊接情况时发现仍存在漏焊等情况。 |  |  |
| 整改要求 | - 现场督促要求施工单位立即整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |