监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:XBFD-DDJL-JC-019

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.7.21 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 质量： - 巡视检查施工现场施工情况； - 巡视检查仓库立柱焊接情况； - 3、对进场光伏组件进行检验（资料齐全、外观良好）。 - 安全： - 巡视检查施工现场、仓库安全防护措施是否落实到位； - 组织参加工地例会、安全例会。 |  |  |
| 存在问题 | - 仓库安全防护措施不足（材料堆放不规范、易燃物与动火区未设置安全隔离区，消防灭火器材配备不足）。 |  |  |
| 整改要求 | 要求施工单位完善安全、质量管理制度，加强施工现场、仓库安全、质量管理力度。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |