监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:XBFD-DDJL-JC-020

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.7.22 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 质量： - 巡视检查施工现场施工情况； - 巡视检查仓库立柱焊接情况； - 3、对城厢镇凡村支架安装完成、正龙乡歪必新村支架安装进行初步检验。 - 安全： - 巡视检查施工现场、仓库安全防护措施是否落实到位； - 今日施工现场、仓库安全情况在可控制内。 |  |  |
| 存在问题 | - 对城厢镇凡村支架安装完成、正龙乡歪必新村支架安装完成进行初步检验，检验过程中发现存在以下问题： - 支架螺栓错装、乱装，不符合设计图纸要求； - 支架螺丝存在少装、缺少弹片、垫片等情况。 |  |  |
| 整改要求 | 要求施工单位立即整改，待整改经自检合格后方可向监理部报验，严格执行“三检”制度。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |