监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-028

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.7.30 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 对大王村支架安装进行检查验收； - 巡视检查正龙歪必新村光伏线缆敷设情况； - 巡视检查南泗小六五村立柱安装情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 大王村支架安装存在安装螺栓缺少平垫、弹垫、错装、平整度误差较大等情况。 |  |  |
| 整改要求 | 现场要求施工单位立即整改，且此类问题我监理部已多次以口头通知、监理通知单等形式督促要求整改，至今仍未引起重视，特根据《工程建设管理奖惩细则》第三十二条进行相应的经济考核。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |