监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-032

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.08.03 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查南泗小六五村组件安装情况； - 巡视检查石牙能子新村施工完成情况； - 巡视检查城厢关家岭村支架安装情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现南泗小六五村局部组件安装存在平整度误差较大情况、石牙能子新村设备接地不符合设计图纸要求。 |  |  |
| 整改要求 | 对发现的问题已签发监理通知单要求整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |