监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-040

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.08.11 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查仓库立柱焊接情况； - 巡视检查城厢镇平安村(户主罗详耐）现场立柱安装情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 今日巡视检查发现仓库二级配电箱、三级配电箱未做巡视检查记录，未贴相关安全警示标识等问题。 |  |  |
| 整改要求 | 已要求施工单位立即落实上述相关事宜。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |