监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-060

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.09.04 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查南泗乡下莫新村户主覃泽彩现场支架安装情况； - 巡视检查仓库立柱焊接情况； - 对进场防水涂料取样送检进行见证。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现南泗乡下莫新村户主覃泽彩现场支架安装存在支架螺栓未紧固、组件安装存在错台现象、平整度误差较大等情况。个别施工人员未正确配备安全防护用品。 |  |  |
| 整改要求 | 已现场要求施工单位立即整改落实。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |