监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-062

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.09.06 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查大湾乡赤土村户主韦立求现场施工完成情况； - 检查南泗王了村户主韦燕现场整改落实情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现大湾乡赤土村户主韦立求现场施工完成后仍存在较多施工质量问题，具体内容详见监理通知单（质量）014；南泗王了村户主韦燕现场整改态度消极，对2023年8月24日我监理部签发的监理通知单（质量）012内容均未整改。 |  |  |
| 整改要求 | 已签发监理通知单要求施工单位立即整改落实。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |