监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-064

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.09.08 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查南泗乡小六五村户主谢立整现场施工情况； - 巡视检查仓库立柱焊接情况； - 3、巡视检查城厢镇老背岭村户主韦生有现场施工完成情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现南泗乡小六五村户主谢立整现场支架安装完成未经报验私自进行组件安装工作，且现场存在较多质量问题。 |  |  |
| 整改要求 | 已签发监理通知单要求施工单位立即整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |