监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-075

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.09.20 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 上午巡视检查寺山镇东瓜村户主黄龙读现场组件安装情况； - 下午陪同安徽生态陈总巡视检查寺山镇东瓜村户主黄龙读现场安全质量情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现寺山镇东瓜村户主黄龙读现场存在组件压块未压实、水槽夭沟托架不符合设计图纸要求等问题。 |  |  |
| 整改要求 | - 已现场要求整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |