监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-087

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.10.04 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 对大湾乡高龙村现场接地电阻检测进行见证； - 对城厢镇红塘村户主石永龙现场接地电阻检测进行见证； - 巡视检查大湾乡高龙村组件安装情况； - 对大湾乡老塘步村现场接地电阻检测进行见证。 - 巡视检查大湾乡老塘步村现场施工完成情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 大湾乡高龙村、城厢镇红塘村、大湾乡老塘步村现场接地电阻检测值均不符合设计要求。大湾乡老塘步村现场接地焊接不符合设计规范要求。 |  |  |
| 整改要求 | - 已现场要求施工单位立即整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |