监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-092

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.10.12 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查城厢镇林村户主张燕现场组件安装情况； - 巡视检查城厢镇林村户主韦凤英现场并网运行情况； - 巡视检查南泗乡读村户主韦书瞧现场施工情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现城厢镇林村户主张燕现场存在支架螺栓错装等问题。城厢镇林村户主韦凤英现场存在线管封堵不到位等问题。南泗乡读村户主韦书瞧现场存在支架螺栓未紧固、立柱安装不符合设计规范要求等问题。 |  |  |
| 整改要求 | - 已现场要求整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |