监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-105

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.10.26 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查寺山镇石塘村户主潘作很现场立柱安装情况； - 巡视检查寺山村委会户主李大志现场组件安装情况； - 巡视检查三五乡陶马村户主韦国宏现场立柱安装情况； - 对三五乡陶马村户主韦国宏现场进场施工人员进行安全教育； - 对寺山镇石塘村户主潘作很现场进场施工人员进行安全教育。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现三五乡陶马村户主韦国宏现场未落实相关警示标识牌、且洞口四周未设置任何防护措施。 |  |  |
| 整改要求 | - 已签发监理通知单要求施工单位立即落实整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |