监理检查记录表

工程名称：兴宾区整区30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目

编号:AHST/XBFD-DDJL-JC-109

| 施工单位 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 监理单位 | 江苏东电电力工程监理有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查时间 | 2023.11.02 | 检查地点 | 施工现场 |
| 检查类型 | ☑巡视 □定期 □专项 |  |  |
| 施工及检查 情况简述 | - 巡视检查三五乡陶马村委户主韦国宏现场施工完成情况； - 巡视检查寺山镇新迢村户主韦书电现场支架安装情况； - 巡视检查寺山镇贺山村委户主罗德项现场支架安装情况； - 巡视检查寺山镇寺山街122号户主李勤忠现场支架安装情况。 |  |  |
| 存在问题 | - 巡视检查过程中发现三五乡陶马村委户主韦国宏现场存在交流线缆未穿管保护、接地扁铁与接地极焊接不规范、接地极埋设不规范等问题；发现寺山镇贺山村委户主罗德项现场存在临边防护措施未落实、登高梯未做防护保护措施等问题。 |  |  |
| 整改要求 | - 已现场要求施工单位立即落实整改。 |  |  |
| 检查人 |  | 施工项目部 签收人/日期 |  |
| 整改情况 | 整改负责人： 日期： |  |  |
| 复查意见 | 复查人： 日期： |  |  |